## L1; Identifikácia
Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá
1 | Obchodné meno spoločnosti |  | Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
2 | Sídlo spoločnosti |  | Letisko M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava
3 | IČO |  | 35884916
4 | Obdobie: od .... do .... |  | 01.01.2014 - 31.12.2014
5 | Celkový počet odberných miest registrovaných regulovaným subjektom ku koncu daného roka |  | 108
6 | Z toho: | Na napäťovej úrovni nad 1 kV
|  | Na napäťovej úrovni do1 kV mimo domácnosti |  | 107
|  | Na napäťovej úrovni do1 kV domácnosti |  | 1
7 | Meno osoby, ktorá záznam vyhotovila |  | Ing. Vladimír Zubričaňák, ing.zubricanak@eres.sk
8 | Telefónne číslo a emailová adresa |  | 903433525
9 | Dátum vyhotovenia záznamu |  | 2014-02-19
Vysvetlivky k vyplneniu tabuliek:
1. Údaje sa vpisujú do len podfarbených buniek.
2. Ak nie je uvedené inak, do tabuliek sa uvádzajú celočíselné hodnoty.
3. Bunky, ktoré nie sú podfarbené, sa nevyplňujú, hodnota v bunkách sa automaticky vypočíta.
4. Tabuľky podľa prílohy č. 10 sa vypĺňajú v prípade vzniku udalostí podľa § 5 vyhl. č. 275/2012 Z. z..

## L2; Príloha č. 5 a 6
Vyhodnotenie štandardov kvality podľa prílohy č. 5 a prílohy č. 6 tab. č. 1 vyhlášky č. 275/2012 Z. z..
Tabuľka č. 1
I. r. | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Štandard kvality podľa vyhlášky vyhlášky č. 275/2012 Z. z. | Celkový počet podaní |  | Počet podaní, pri ktorých nebola v roku t-1 zistená ich oprávnenosť | Počet podaní zaradených do hodnotenia | Počet neoprávnených podaní | Počet oprávnených podaní | Podiel počtu neoprávnených podaní k celkovému počtu podaní | Miera závažnosti porušenia ŠK | XDi
2 | x | x |  | x | D1C | D1N | D1O | D1 = D1N / D1C | x | x
3 | § 3 písm. a) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6
Tabuľka č. 2
I. r. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Štandard kvality podľa vyhlášky vyhlášky č. 275/2012 Z. z. | Počet udalostí z minulých období, pri ktorých v roku t-1 uplynula doba ich vybavenia, resp. hodnota SAIDIN, SAIFIN, ISS | Počet udalostí z roku t-1, pri ktorých v roku t-1 uplynula lehota na vybavenie | Počet udalostí z roku t-1, pri ktorých v roku t-1 neuplynula lehota na vybavenie | Počet udalostí zaradených do hodnotenia | Počet udalostí vybavených v lehote | Počet udalostí vybavených mimo lehoty | Podiel počtu udalostí vybavených v lehote k celkovému počtu udalostí zaradených do hodnotenia | Miera závažnosti porušenia ŠK | XDi
2 | x | x | x | x | DiC | DiD | DiN | Di = DiD / DiC | x | x
3 | § 3 písm. b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6
4 | § 3 písm. c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8
5 | § 3 písm. d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6
6 | § 3 písm. e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8
7 | § 3 písm. f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8
8 | § 3 písm. g) bod prvý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8
9 | § 3 písm. g) bod druhý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8
10 | § 3 písm. h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6
11 | § 3 písm. i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5
12 | § 3 ods. písm. j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5
13 | § 3 písm. k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4
14 | § 3 písm. l) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5
15 | § 3 písm. m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4
16 | § 3 písm. n), SAIDIN | 0 | x | x | x | x | x | x | 5 | 5
17 | § 3 písm. n), SAIFIN | 0 | x | x | x | x | x | x | 3 | 3
18 | § 3 písm. n), ISS | 0 | x | x | x | x | x | x | 5 | 5
19 | Celkový počet udalostí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x
20 | XD - vypočítaná hodnota čísla podľa § 6 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 275/2012 Z. z. |  |  | 9: 100
Vysvetlivky k tabuľke č. 1:
V riadku 3 sa do stĺpca 3 uvádza počet podaní prijatých v roku t-1, u ktorých do konca roka t-1 nebolo zistené, či sú oprávnené, alebo nie.
V riadku 3 sa do stĺpca 4 uvádza súčet počtu podaní prijatých v roku t-1 a podania z minulých období, u ktorých bolo do konca roka t-1 zistené, či sú oprávnené, alebo nie.
Vysvetlivky k tabuľke č. 2:
V stĺpci 2 sa uvádza počet udalostí, ktoré nastali pred rokom t-1 a do konca roka t-1 uplynula doba na ich vybavenie
V stĺpci 3 sa uvádza súčet početu udalostí z roka t-1, pri ktorých do konca roka t-1 uplynula doba na ich vybavenie a udalostí, pri ktorých do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie, ale boli v roku t-1 vybavené.
V stĺpci 4 sa uvádza počet udalostí, ktoré nastali v roku t-1, do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a neboli v roku t-1 vybavené.
V stĺpci 5 sa uvádza súčet počtu udalostí uvedených v stĺpci 2 a 3.
Údaj v stĺpci 5 je rovný súčtu údajov v stĺpcoch 6 a 7.
V stĺpci 6 sa do počtu udalostí vybavených v lehote započítavajú aj udalosti, ktoré boli vybavené mimo lehoty, alebo neboli vôbec vybavené, z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytol regulovanému subjektu súčinnosť nevyhnutnú pre dodržanie ustanovenej lehoty.
Pre štandard kvality podľa § 3 ods. 1 písm. g), i) a j) sa počet dotknutých odberných miest považuje za počet udalostí.
V riadkoch 16, 17 a 18 sa v stĺpci 2 uvádzajú hodnoty SAIDIN, SAIFIN a ISS.
Hodnoty SAIDIN a SAIFIN sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta, hodnota ISS na štyri desatinné miesta.
Príloha č. 5 tab. č.5
Medziročné porovnanie SAIDIN, SAIFIN, ISS, SAIDIP a SAIFIP
| Parameter | Rok t-1 | Rok t-2
| SAIDIN | 0 | 0
| SAIFIN | 0 | 0
| ISS | 0 | 0
| SAIDIP | 0 | 0
| SAIFIP | 0 | 0
Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty SAIDI, SAIFI zaokrúhlená na dve desatinné miesta, hodnota ISS zaokrúhlená na štyri desatinné miesta.
Príloha č. 6 tab. č. 2
Medziročné porovnanie XD
| XD v roku t-1 | 0
| XD v roku t-2 | 0
| XD podľa § 6 ods.1 písm. b) | 88.7%
Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty XD zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

## L3; Príloha č. 10
1. Evidencia udalostí, ktoré vznikli z dôvodu vyhlásenia stavu núdze podľa § 5 písm. a) vyhlášky č. 275/2012 Z. z.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Dátum a čas vyhlásenia stavu núdze | Územie, na ktorom bol stav núdze vyhlásený | Dátum a čas zrušenia stavu núdze | Celkový čas trvania vyhláseného stavu núdze | Počet odberných miest dotknutých vyhlásením stavu núdze pripojených do sústavy | Celkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vyhlásenia stavu núdze
Spolu |  |  |  | 0 | 0
Vysvetlivky:
Celkový čas trvania vyhláseného stavu núdze sa do stĺpca 4 uvádza v hodinách. Ak táto doba trvá viac ako 48 hodín, uvedie sa čas vyjadrený v dňoch a hodinách.
Celkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vyhlásenia stavu núdze je celkovým množstvom elektriny nedodanej koncovým odberateľom pripojeným do sústavy.
Do stĺpca 6 sa uvedie množstvo nedodanej elektriny v MWh.
2. Evidencia udalostí, ktoré vznikli z dôvodov podľa § 5 písm. b) až písm. d) vyhlášky č. 275/2012 Z. z.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Dátum a čas vzniku udalosti | Dôvod vzniku udalosti podľa § 5 písm. b) až písm. e) | Miesto alebo oblasť zasiahnutá udalosťou | Udalosťou zasiahnutá napäťová úroveň sústavy | Dátum a čas odstránenia následkov udalosti | Celková doba od vzniku udalosti po obnovenie prenosu alebo distribúcie elektriny | Počet odberných miest pripojených do sústavy dotknutých udalosťou | Celkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vzniku udalosti
24.09.2014, 22:35 | §5 písm. c) | HTS a TS2 a TS 21 | 22 kV | 24.09.2014, 23:15 | 0:45 | 108 | 3.5
Spolu | [5 empty] | 108 | 3.5
Vysvetlivky:
Celková doba od vzniku udalosti po obnovenie prenosu alebo distribúcie elektriny sa do stĺpca 6 uvedie v hodinách. Ak táto doba trvá viac ako 48 hodín, uvedie sa doba vyjadrená v dňoch a hodinách.
Celkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vzniku udalosti je celkovým množstvom elektriny nedodanej koncovým odberateľom pripojeným do sústavy, v ktorej udalosť vznikla. Do stĺpca 8 sa uvedie množstvo nedodanej elektriny v MWh.
3. Evidencia udalostí, ktoré vznikli z dôvodov podľa § 5 písm. e) vyhlášky č. 275/2012 Z. z.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Číslo udalosti | Popis udalosti | Skrátený popis neposkytnutej súčinnosti | Udalosť V / N | Skutočná lehota vybavenia | Dôvod nevybavenia
Vysvetlivky:
V stĺpci 2 sa uvedie označenie ustanovenia vyhlášky, ktorého sa udalosť týka.
V stĺpca 4 sa uvedie:
V – v prípade, že udalosť alebo podanie boli do konca roka t-1 vybavené,
N – v prípade, že udalosť alebo podanie neboli do konca roka t-1 vybavené.
V stĺpci 5 sa uvedie skutočná lehota vybavenia udalosti alebo podania v dňoch.
V stĺpci 6 sa uvedie dôvod nevybavenia udalosti (napríklad späťvzatie podania, zrušenie žiadosti o pripojenie do sústavy, zrušenie odberného miesta, ...).

## L4; Príloha č. 11
Kompenzačné platby vyplatené za nedodržanie štandardu kvality prenosu elektriny podľa § 11 ods. 2
Skrátený popis nedodržaného štandardu kvality distribúcie elektriny | Suma vyplatených kompenzačných platieb v roku t-1
§ 3 písm. b) - odoslanie stanoviska k podaniu týkajúceho sa kvality elektriny
§ 3 písm. c) - odstránenie príčin zníženej kvality elektriny
§ 3 písm. d) - uskutočnenie distribúcie elektriny v termíne podľa zmluvy
§ 3 písm. e) - obnovenie distribúcie do dvoch dní po úhrade dlžnej čiastky
§ 3 písm. f) - obnovenie distribúcie na základe žiadosti dodávateľa elektriny
§ 3 písm. g) bod prvý - obnovenie distribúcie elektriny do 12 hodín po poruche
§ 3 písm. g) bod druhý - obnovenie distribúcie elektriny do 18 hodín po poruche
§ 3 písm. h) - obnovenie distribúcie po poruche na výrobnom zariadení
§ 3 písm. i) - oznámenie termínu prerušenia distribúcie elektriny
§ 3 písm. j) - dodržanie termínu plánovaného prerušenia distribúcie
§ 3 písm. k) - zabezpečenie overenia meradla v stanovenej lehote
§ 3 písm. l) - overenie správnosti vyúčtovania v stanovenej lehote
§ 3 písm. m) - odoslanie stanoviska ku žiadosti o pripojenie do sústavy
Spolu | 0
Vysvetlivky:
Suma vyplatených kompenzačných platieb sa uvádza v eurách ako súčet všetkých vyplatených kompenzačných platieb za nedodržanie daného štandardu kvality.